## 报价单汇总表
附件1：
报价总表
序号 | 采购项目 | 报价（元）
1 | 实验室耗材
2 | 质控样
3 | 监测站实验室药品、试剂
4 | 标液及其它
5 | 标气
总报价 | 总价： 元 大写：
联系人：
联系电话：
公司名称：
时 间： 年 月 日

## 报价单分表
表一：实验室耗材
序号 | 项目 | 材料名称 | 规格 | 购买量（瓶、盒、个） | 备注 | 报价
[6 empty] | 单价 | 总价
1 | 阴离子表面活性剂 | 分液漏斗（即四氟乙烯活塞） | 250ml | 30个
2 | 总磷 | 现场快速测定 | 0-10mg/L | 6盒 | 日本共立,有效期至2027年5月
3 | 总磷 | 现场快速测定 | 0-2mg/L | 6盒 | 日本共立,有效期至2027年5月
4 | 氨氮 | 现场快速测定 | 0-100mg/L | 6盒 | 日本共立,有效期至2027年5月
5 | COD | 现场快速测定 | 0-1000mg/L | 3盒 | 日本共立,有效期至2027年5月
6 | COD | 现场快速测定 | 0-250mg/L | 6盒 | 日本共立,有效期至2027年5月
7 | / | 医用纱布 | 1公斤 | 3袋 | 大张整块的
8 | 非甲烷总烃 | 挥发性有机物气体采样袋（袋体为聚氟乙烯，阀体为聚四氟乙烯） | 1L | 20个
9 | 低浓度颗粒物 | 石英纤维滤膜（低浓度颗粒物）47mm | 25张/盒 | 2盒
10 | 低浓度颗粒物 | 铝箔圈（低浓度颗粒物）47mm | 25张/盒 | 2盒
11 | 一次性采样瓶 | 塑料采样瓶加厚型PET | 500ml | 2500个（PET）
12 | 肉眼可见物 | 500毫升透明锥形瓶 | 500ml | 4个
13 | 移液枪 | 移液枪 | 10ml | 5支
14 | 移液枪 | 移液枪 | 1ml | 5支
15 | 挥发酚 | 分液漏斗（即四氟乙烯活塞） | 500ml | 20个
16 | 挥发酚 | 移液管（肚管） | 10ml | 20个 | 天玻
17 | 挥发酚 | 移液管（肚管） | 5ml | 20个 | 天玻
18 | 挥发酚 | 移液管（肚管） | 2ml | 10个 | 天玻
19 | 挥发酚 | 木质分液漏斗架 | 放500ml 12位 | 2
20 | 阴离子表面活性剂 | 木质分液漏斗架 | 放250ml 12位 | 2
21 | 阴离子表面活性剂 | 量杯 | 25ml | 10个 | 天玻
22 | 挥发酚 | 聚四氟乙烯软管 | 外径28mm | 1 | 5米
23 | 挥发酚 | 塑料烧杯 | 2000ml | 10 | HDPE材质，带刻度、带把手、有烧杯尖嘴，带盖最优
24 | 挥发酚 | 塑料烧杯 | 1000ml | 10 | HDPE材质，带刻度、带把手、有烧杯尖嘴，带盖最优
25 | 挥发酚 | 塑料烧杯 | 500ml | 10 | HDPE材质，带刻度、带把手、有烧杯尖嘴，带盖最优
26 | 挥发酚 | 移液管架 | 14孔/18孔 | 两孔数各5个 | 单面梯形，木质
27 | 挥发酚 | 圆底磨砂蒸馏烧瓶 | 500ml | 30个
28 | 阴离子表面活性剂 | 量杯 | 50ml | 10 | 天玻
29 | 五日生化需氧量 | 五日生化需氧量采样瓶 | 1000ml | 20 | 棕色、实心盖子
30 |  | 移液枪头 | 10ml | 1000个 | 50个/包
31 |  | 移液枪头 | 5ml | 500个
32 |  | 移液枪头 | 1ml | 2000个
33 |  | 螺口试剂瓶 | 1000ml | 15 | 白色
34 |  | 螺口试剂瓶 | 1000ml | 15 | 棕色
35 |  | 聚乙烯瓶子 | 2000ml | 10
36 |  | 容量瓶 | 50ml | 30
37 |  | 容量瓶 | 100ml | 20
38 |  | 容量瓶 | 25ml | 10
39 |  | 漏斗 | 直径10厘米 | 10
40 |  | 玻璃烧杯 | 1000ml | 5
41 |  | 玻璃烧杯 | 50ml | 20
42 |  | 玻璃烧杯 | 100ml | 15
43 |  | 玻璃烧杯 | 250ml | 15
44 |  | 塑料烧杯 | 50 ml | 50
45 |  | 温度计 | 0-100度 | 5
46 |  | 量筒 | 250ml | 10
47 |  | 量筒 | 10ml, | 5
48 |  | 量筒 | 25ml, | 20
49 |  | 量筒 | 50ml | 10
50 |  | 量筒 | 5ml | 5
51 | 石油类（紫外法） | 石油类采样瓶（棕色） | 500ml，棕色 | 10个 | 棕色，外径最粗处尺寸小于8.2cm能放入石油类采样器
52 | 水质采样 | 可伸缩式不锈钢采水器 | 可伸缩长度0.5-1.5米，1000ml | 4
53 | 硫化物 | 硫化物样品瓶 | 200ml | 35个
54 |  | 丁腈手套 | M号，100只/盒 | 50盒
55 |  | 丁腈手套 | S号，100只/盒 | 10盒
56 | 水质采样（装全程序空白样） | 聚乙烯手提扁桶 | 2.5L | 4个
57 | 石油类 | 玻璃砂芯漏斗 |  | 10
58 | 游离氯 | 棕色容量瓶 | 1000ml | 5个
59 |  | 采样箱（非冷藏常温） | 12孔 | 5个 | 内高23厘米，内部为13*13厘米方形孔位，内衬防震材料
60 |  | 药匙（牛角材质） |  | 30个
61 |  | 防盗盖带刻度透明液体塑料瓶（聚乙烯棕色） | 200ml | 50个
62 |  | 防盗盖带刻度透明液体塑料瓶（聚乙烯棕色） | 500ml | 50个
63 |  | 石棉网 | 15cm*15cm | 10个
64 |  | 雨量器 | 20CM专用雨量杯 | 5个 | 20CM专用雨量杯气象专用量杯
合计：
表二：质控样
序号 | 项目 | 材料名称 | 浓度要求 | 规格 | 备注证书编号以GSB、GBW或GBW(E）开头 | 购买量 | 报价
[7 empty] | 单价 | 总价
1 | 总磷 | 质控 | 0.1mg/L左右2支，0.2mg/L左右2支，0.3mg/L左右1支，0.4mg/L左右2支 | 20ml | 生态环境部标样所或中国计量科学院标准物质中心 | 7瓶
2 | 砷 | 质控 | 50ug/L左右 | 20ml | 生态环境部标样所或中国计量科学院标准物质中心 | 2瓶
3 | 硒 | 质控 | 20ug/L左右 | 20ml | 生态环境部标样所或中国计量科学院标准物质中心 | 3瓶
4 | 汞 | 质控 | 5ug/L左右 | 20ml | 生态环境部标样所或中国计量科学院标准物质中心 | 2瓶
5 | 硫化物 | 质控 | 高中低浓度 | 20ml |  | 12瓶
6 | 挥发酚 | 质控 | 高中低浓度 | 20ml | 标样所 | 8支
7 | 氨氮 | 质控 | 中低浓度 | 20ml |  | 9支
8 | 总氮 | 质控 | 中低浓度 | 20ml | 生态环境部标样所或中国计量科学院标准物质中心 | 6支
9 | 化学需氧量 | 质控 | 200mg/L左右 | 20ml | / | 3
10 | 总氰化物 | 质控 | 高中低浓度 | 20ml |  | 2支
11 | 阴离子表面活性剂 | 质控 | 高中低浓度 | 20ml | 标样所 | 10支
12 | 总硬度 | 质控 | 高低浓度 | 20ml |  | 2支
13 | 钠 | 质控 | 高中低浓度 | 50ml |  | 2
14 | 镁 | 质控 | 高中低浓度 | 20ml |  | 2
15 | 五日生化需氧量 | 质控 | 高中低浓度 | 20ml |  | 5
16 | 六价铬 | 质控 | 高中低浓度 | 20ml |  | 6支
17 | 二氧化硫 | 质控 | 高中低浓度 | 20ml |  | 2支
18 | 氮氧化物（二氧化氮） | 质控 | 高中低浓度 | 20ml |  | 2支
19 | 高锰酸盐指数 | 质控 | 高中低浓度 | 20ml |  | 12瓶
20 | 电导率 | 质控 | 高中低浓度 | 20ml |  | 4瓶
21 | 四氯乙烯石油类 | 质控 | 高中低浓度 | 10ml |  | 2瓶
22 | 正己烷中石油类（环保级） | 质控 | 高中低浓度 | 1.2ml |  | 2瓶
23 | 4种阴离子混质控（氟、氯、硝酸根、硫酸根） | 质控 | 高中低浓度 | 20ml | 标样所氟化物：低于2mg/L，氯化物、硝酸根：低于20mg/L，硫酸根低于40mg/L | 12支
24 | 水质亚硝酸盐 | 质控 | 高中低浓度 | 20ml | 标样所 | 1支
25 | 全盐量 | 质控 | 高中低浓度 | 100ml | 证书编号以BW开头 | 2支
26 | 浊度 | 质控 | 高中低浓度 | / |  | 4支
合计：
表三：监测站实验室药品、试剂
序号 | 项目 | 材料名称 | 纯度（AR/GR） | 规格 | 购买量（瓶） | 报价
1 | 挥发酚 | 氨水 | AR | 500ml | 2瓶
2 | 石油类（紫外法） | 正己烷 | 环保级 | 500ml | 6瓶
3 | 石油类（紫外法） | 硅酸镁 | AR | 500g | 3瓶
4 | 石油类（紫外法） | 无水硫酸钠 | AR | 500g | 3瓶
5 | 石油类和动植物油类 | 四氯乙烯 | AR | 500ml | 4瓶
6 | 总磷 | 抗坏血酸 | AR | 100g | 5
7 | 硫化物 | 12水合硫酸铁铵 | AR | 500g | 1
8 | 挥发酚 | 氯化铵 | AR | 500g | 1瓶
9 | 挥发酚 | 4-氨基安替比林 | GR | 25g | 2瓶
10 | 氨氮 | 四水合酒石酸钾钠 | AR | 500g | 3瓶
11 | 氨氮 | 纳氏试剂 | 碘化汞-碘化钾-氢氧化钠(HgI₂-KI-NaOH) 溶液 | 500ml | 5瓶
12 | 阴离子表面活性剂 | 一水磷酸二氢钠 | AR | 500g | 2瓶
13 | 阴离子表面活性剂 | 三氯甲烷 | AR | 500ml | 6瓶
14 | 氰化物 | 酒石酸 | AR | 500g | 1瓶
15 | 总硬度 | 铬黑T指标剂干粉 | / | 25g | 1瓶
16 | 游离氯 | 无水N,N-二乙基-1，4-苯二胺硫酸盐（无水DPD硫酸盐），或五水N,N-二乙基-1，4-苯二胺硫酸盐（五水DPD硫酸盐） | AR | 25g | 1瓶
17 | 二氧化硫 | 二氧化硫成套试剂 |  | 成套 | 2套
18 | 总氮 | 过硫酸钾 | GR且含氮量小于万分之5（0.0005%） | 500g | 1瓶
19 | 总氮 | 氢氧化钠 | GR且含氮量小于万分之5（0.0005%） | 500g | 1瓶
20 |  | 硅酸镁 |  | 500g | 3
21 |  | 酒石酸 |  | 500g | 2
22 |  | 氢氧化钾 |  | 500g | 2
23 | 生物毒性 | 生物毒性成套试剂及发光细菌（有为环境） |  |  | 2套分批送，有效期到2027年5月
24 | 六价铬 | 二苯碳酰二肼 | AR | 50g | 1瓶
25 | 高锰酸盐指数 | 高锰酸钾 | GR | 500g | 1瓶
26 | 高锰酸盐指数 | 铬酸钾 | GR | 500g | 1瓶
合计：
表四：标液及其它
序号 | 项目 | 材料名称 | 浓度 | 规格 | 备注证书编号以GSB、GBW或GBW(E）开头 | 购买量 | 报价
[7 empty] | 单价 | 总价
1 | 总磷 | 总磷标准溶液 | 100mg/L | 20ml | 有效期至2027年5月后 | 4瓶
2 | 硫化物 | 硫化物标准溶液 | 100mg/L或1000mg/L | 20ml | 有效期至2027年5月后 | 12瓶
3 | 挥发酚 | 挥发酚标准溶液 | 100mg/L或500mg/L | 20ml | 有效期至2028年5月后 | 20支
4 | 氨氮 | 氨氮标准溶液 | 1000mg/L | 20ml | 有效期至2027年5月后 | 12支
5 | 总氮 | 总氮标准溶液 | 100mg/L或1000mg/L | 20ml | 生态环境部标样所或中国计量科学院标准物质中心，证书编号以GBS或GBW(E）开头，有效期至2027年5月后。 | 10支
6 | 氰化物 | 氰化物标准溶液 | 100mg/L或500mg/L | 50ml | 分批次送样，保证有效期第一批在效期至少在2026年10月后，第二批保证有效期在2027年5月后 | 2瓶
7 | 阴离子表面活性剂 | 阴离子表面活性剂标准溶液 | 1000mg/L | 20ml | 有效期至2028年5月后 | 20支
8 | 总硬度 | EDTA二钠标准溶液 | 100mmol/L | 500ml | 适用于方法GB7477-87，有效期至2027年5月后, | 1瓶
9 | 总硬度 | 钙标准溶液 | 100mmol/L | 500ml | 适用于方法GB7477-87，有效期至2027年5月后,浓度不能有偏差 | 1瓶
10 | 钠 | 钠标准溶液 | 100mg/L | 20ml | 有效期至2027年5月后 | 1
11 | 锌 | 锌标准溶液 | 100mg/L或500mg/L | 20ml | 有效期至2027年5月后 | 1
12 | 铬 | 铬标准溶液 | 100mg/L或500mg/L | 20ml | 有效期至2027年5月后 | 3
13 | 电导率 | 电导率标准溶液 | 1408us/cm,或1413us/cm | 500ml | 有效期至2027年5月后 | 4瓶
14 | 六价铬 | 六价铬标准溶液 | 100mg/L或500mg/L | 20ml | 有效期至2027年5月后 | 3
15 | 高锰酸盐指数 | 草酸钠标准贮备液 | 50.00mmol/L | 500ml | 有效期至2027年5月后，需要准确的50.00mmol/L。不能有任何偏差 | 2瓶
16 | 高锰酸盐指数 | 高锰酸钾标准贮备液 | 20mmol/L | 500ml |  | 2瓶
17 | 石油类（紫外法） | 正己烷中石油类标准溶液 | 1000μg/ml |  | 有效期至2027年5月后 | 5瓶
18 | 石油类（红外法） | 四氯乙烯中石油类标准溶液 | 1000μg/ml |  | 有效期至2027年5月后 | 4瓶
19 | 氯离子 | 水中氯离子标准溶液 | 1000mg/l | 50ml | 有效期至2028年5月后 | 5瓶
20 | 硝酸盐 | 水中硝酸盐(以硝酸根计)标准溶液 | 1000mg/l | 50ml | 有效期至2028年5月后 | 2瓶
21 | 硫酸根 | 水中硫酸根标准溶液 | 1000mg/l | 50ml | 有效期至2028年5月后 | 7瓶
22 | PH | pH6.86缓冲溶液 | 6.86缓冲溶液 | / | 有效期至2027年5月后 | 2000ml
23 | PH | pH9.18缓冲溶液 | 9.18缓冲溶液 | / | 有效期至2027年5月后 | 1500ml
24 | PH | pH4.00缓冲溶液 | 4.00缓冲溶液 | / | 有效期至2027年5月后 | 500ml
25 | 化学需氧量 | 重铬酸钾标准溶液 | 0.250 mol/L | 500ml | 适用于化学需氧量 重铬酸钾法，有效期至2027年5月。一定是0.2500mol/l | 500ml
26 | 全盐量标准溶液 | 标准溶液 | 20.0g/l | 100ml | 有效期至2027年5月后 | 1
27 | 二氧化硫 | 甲醛吸收-副玫瑰苯胺分光光度法（HJ 482-2009）成套试剂 | / | / | 有效期至2027年5月后 | 1套
28 | 溶解氧 | 溶解氧电极补充液 | / | 500ml | 有效期至2027年5月后 | 500ml
29 | PH | 雷磁PH电极补充液 | / | 500ml | 有效期至2027年5月后 | 500ml
30 | 氨氮 | 纳氏试剂 | / | 500ml | 分批次送样，保证有效期 | 6瓶
合计：
表五：标气
序号 | 项目 | 名称 | 浓度 | 规格 | 备注证书编号以GBS或GBW(E）开头 | 购买量 | 报价
[7 empty] | 单价 | 总价
1 | 走航车 | 高纯氦气 | 5个9 | 4L（自备钢瓶） | 有效期至2027年5月 | 2瓶
2 | 固定污染源废气 | 一氧化氮 | 30mg/m3 | 4L（自备钢瓶） | 有效期至2027年5月 | 1瓶
3 | 固定污染源废气 | 一氧化氮 | 70mg/m3 | 4L（自备钢瓶） | 有效期至2027年5月 | 1瓶
4 | 固定污染源废气 | 一氧化氮 | 180mg/m3 | 4L（自备钢瓶） | 有效期至2027年5月 | 1瓶
5 | 固定污染源废气 | 二氧化氮 | 30mg/m3 | 4L（自备钢瓶） | 有效期至2027年5月 | 1瓶
6 | 固定污染源废气 | 二氧化氮 | 100mg/m3 | 4L（自备钢瓶） | 有效期至2027年5月 | 1瓶
7 | 固定污染源废气 | 二氧化氮 | 200mg/m3 | 4L（自备钢瓶） | 有效期至2027年5月 | 1瓶
8 | 固定污染源废气 | 二氧化硫 | 80mg/m3 | 4L（自备钢瓶） | 有效期至2027年5月 | 1瓶
9 | 固定污染源废气 | 二氧化硫 | 30mg/m3 | 4L（自备钢瓶） | 有效期至2027年5月 | 1瓶
10 | 固定污染源废气 | 一氧化碳 | 250mg/m3 | 4L（自备钢瓶） | 有效期至2027年5月 | 1瓶
11 | 固定污染源废气 | 一氧化碳 | 100mg/m3 | 4L（自备钢瓶） | 有效期至2027年5月 | 1瓶
12 | 固定污染源废气 | 一氧化碳 | 30mg/m3 | 4L（自备钢瓶） | 有效期至2027年5月 | 1瓶
合计：