成都市新津生态环境局新津监测站实验室2026年常规药品试剂耗材集中采购项目采购需求
一、项目基本情况
   为满足2026年度实验室检测工作需求，我局拟开展新津监测站常规药品及耗材集中采购项目。采购范围涵盖实验室耗材、化学试剂、标准溶液及标准气体等共计150余项，旨在全面保障日常检测业务的稳定运行与质量控制，为各项工作的顺利开展提供坚实的物资基础。
二、时间进度安排

2026年3月20日前完成市场询价；

2026年3月30日前发布比价公告；

2026年4月10日前完成比价工作；

2026年4月20日前完成合同签订工作。

具体时间安排可能根据工作实际作微调。

 三、采购技术和服务要求

1、所提供的实验室耗材、化学试剂、标准溶液及标准气体等应符合所涉项目技术规范要求，相关关键试剂须按照方法要求验收合格，其他具体技术要求应符合附件1的要求；
2、除保质期低于1年的货品分批配送外，其余物品须在2025年5月底前完成供应；
3、货品到送货后开展验收,所有货品通过验收为完成交付，其中所提供的质控、标液、标气须能溯源到国家标准，证书编号以GSB、GBW或GBW(E）开头。
4、对于供应商所提供货品不符合国家相关标准或本询价函要求，以及逾期未能完成供货的，或者因供应商其他原因对采购方工作造成严重影响的，采购方有权利终止协议另行确定供应商。
四、验收、交付标准和方法

（一）、 总体交付与验收要求
1、交付地点与时间：供应商须严格按照采购合同规定的时限，将货物安全运送至采购人指定地点。所有运输费用及风险由供应商承担。
2、交付清单：交货时，供应商必须同时提供一式三份的《供货明细清单》，详细列明产品名称、规格型号、生产厂家、数量、批号及有效期。
3、资料齐全：标准物质及质控样品须提供标准物质证书。
4、外包装检查：包装应完好无损，封口严密，标识清晰。凡出现包装破损、泄露、受潮、污染或外观异常的，直接判定为验收不合格，予以拒收。
（二）、分类验收标准与方法
1. 化学试剂
感官验收： 试剂瓶身干净、无破损；液体试剂应澄清透明，无沉淀、悬浮物或变色；固体试剂无结块、潮解或变色现象。
标识核对： 标签信息清晰完整（如名称、分子式、纯度/级别、批号、生产日期、有效期、贮存条件），标签粘贴牢固。
符合性： 品牌、级别（如分析纯AR、优级纯GR）与合同约定完全一致。

若方法明确了关键试剂的验收要求，按照方法要求进行验收测验。如总氮的过硫酸钾、石油类的正乙烷。

2. 实验室耗材
规格型号： 逐一核对耗材的品牌、货号、规格尺寸（如滤膜孔径、色谱柱型号、容量瓶体积）是否与采购要求完全匹配。
外观质量：玻璃/塑料器具： 无气泡、裂纹、砂眼，刻度清晰准确，口塞配套严密。
滤纸/滤膜： 质地均匀，无破损、无污点。
防护用品： 生产日期清晰，包装无漏气，在有效期内。
功能测试（抽样）： 对于耗材（如移液枪头、移液管等），到货后可进行简单的功能性测试。
3. 质控、标准溶液
溯源性： 所提供的质控、标液、标气须能溯源到国家标准，证书编号以GSB、GBW或GBW(E）开头。
包装与储存： 安瓿瓶或包装瓶无裂纹、无渗漏。冷藏保存的产品到货时应检查温控记录或包装内温度指示卡，确保运输过程符合储存条件（如2-8℃）。
定值准确性： 抽查证书上的定值日期、浓度值、不确定度、有效期及保存条件。
感官验收： 原则上不接受已开封或已使用的标液。到货后需检查封口膜或瓶盖的密封性等。
4. 标准气体
气瓶安全： 瓶阀完好，气瓶在有效检验周期内，并有相应的检验环标。
压力与标识：现场查看压力表情况，钢瓶上必须有牢固且清晰的标牌/标签，标明气体名称、浓度、平衡气、压力、生产日期、有效期及执行标准。
泄漏检测： 使用便携式气体探测器或检漏液检查瓶阀及接口处是否泄漏。
（三）、 验收程序
1、到货初验： 货物运抵后，由库房管理员与使用科室代表共同进行数量清点及外包装检查。
2、质量验收（10-20个工作日内）： 由验收小组组织，依据上述“分类验收标准”进行详细核查。对于关键试剂，按标准方法进行验证。
3、验收报告： 验收完毕后，填写验收单。所有参与验收人员签字确认。
问题处理：
1、验收不合格（如破损、过期、品牌不符、缺少证书）的产品，由供应商在7个工作日内负责更换或退货，所产生的费用由供应商承担。
2、对于供应商所提供货品不符合国家相关标准或本采购要求，以及逾期未能完成供货的，或者因供应商其他原因对采购方工作造成严重影响的，采购方有权利终止协议另行确定供应商。
五、商务要求

服务期限：一年。

服务地点：成都市新津区。

支付方式：签订合同，且提供正规发票后20个工作日内，预先支付合同总金额的50%；合同履行完毕并通过验收小组验收合格并提供正规发票后20个工作日内，支付剩余金额。

六、供应商资格要求

（一）符合中华人民共和国政府采购法第二十二条规定的资格条件：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加本次政府采购活动前三年（成立时间不足三年的，成立之日起至今）内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.符合法律、行政法规规定的其他条件：供应商及其现任法定代表人、主要负责人3年内无行贿犯罪记录。

附件1:监测站实验室2026年常规药品试剂耗材集中采购清单
