成津环评审〔2026〕7号

成都市新津生态环境局

关于成都宠唯依动物医院有限公司成都宠唯依动物医院项目环境影响报告表审查批复

成都宠唯依动物医院有限公司：

你单位报送的由四川华评生态环境科技有限公司编制的《成都宠唯依动物医院项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）及专家技术审查意见已收悉。经审查，现批复如下：

一、项目位于成都市新津区五津街道武阳东路121、123号，总投资50万元（其中环保投资3.6万元），主要建设内容为：

（一）主体工程：1F主要布设导医台及等候休息区、诊室2间、免疫间1间、DR室1间、DR控制室1间、卫生间1间、清洁间1间、手术室1间等；2F主要布设员工后勤室1间、卫生间1间、药房1间、化验室1间、猫隔离室1间、狗隔离室1间、猫观察室1间、监护室1间、猫住院室1间、狗住院室1间、VIP住院室1间等。

（二）公辅工程：设置冷藏系统、空调、新风系统，依托市政供排水、供电。
（三）环保工程：设置1台移动式紫外线消毒机、1套一体化污水处理设备（设计处理能力为2.0m3/d）、医疗废物/危险废物暂存间，依托现有污水预处理池。

项目不涉及宠物托管服务（寄养）、宠物美容等。项目建成后住院室最大容纳宠物16只/d，最大门诊流量15只/d，最大手术台数为5台/d。

二、项目符合国家产业政策和相关规划。在全面落实《报告表》和本批复提出的各项生态保护及污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响可得到减缓和控制。
三、项目运营期应重点做好的工作：

（一）严格废水收集处理措施，确保稳定达标运行。项目医疗废水经一体化污水处理设施处理达标后，与生活污水一并排入翡翠湾学苑已建预处理池处理达标后排入市政污水管网。

（二）严格废气收集处理措施，确保稳定达标运行。营业区域异味及带菌空气经紫外线消毒杀菌、新风系统抽风换气。加强对一体化污水处理设施、医疗废物等恶臭的管理，防止异味扰民。
（三）强化噪声污染防治，落实各项噪声治理措施。通过合理安排营业时间、基础减振、建筑隔声、加强宠物管理等措施进行控制，确保噪声达标。
（四）强化固体废弃物收集、暂存、处置的环境管理，严格落实危险废物的收集、暂存、处置的环境管理要求。医疗废物、废紫外线灯管等危险废物分类暂存于医废/危废暂存间，定期交由有相应危废处理资质的单位清运处置。一体化污水处理设施污泥清掏消毒后直接交由有相应危废处理资质的单位清运处置。危废暂存间应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）进行建设，并严格执行《危险废物转移联单管理办法》的要求，按时开展申报登记工作，确保不造成二次污染。宠物尸体交由有相应处理资质单位进行无害化处理。生活垃圾、消毒后的宠物毛发等一般固废交由市政环卫部门统一清运处理。
（五）严格落实地下水、土壤污染防治要求。按要求实施分区防渗措施，确保地下水、土壤环境不受污染。

（六）重视环境风险防范工作。严格落实医用及消毒化学品（包括酒精、氯片等）、医疗废物、未经处理达标的医疗废水泄漏等环境风险防范措施。化学品及危险废物按要求分类存放并设置警示标识；对医废/危废暂存间、一体化污水处理设备下方区域进行重点防渗；加强污染治理设施的管理和维护，一旦出现故障立即停止医疗用水，待检修合格后方可继续使用；加强员工培训与风险管理，确保环境安全。 
四、严格执行建设项目环境保护“三同时”制度，项目应按原环境保护部《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号）等相关法律法规规定做好验收工作。
五、该《报告表》经批准后，如项目性质、规模、地点、工艺、污染防治措施、生态保护措施发生重大变更的，必须重新报批，未经批准不得实施。

六、成都市生态环境保护综合行政执法总队新津支队将其纳入“双随机”抽查范围。
成都市新津生态环境局

                        2026年7月3日

信息公开属性：主动公开

抄送：成都市新津区农业农村局。



